## RUBRADO TALLER MANTENIMIENTO
ANEXO 3
Edificio 1
OBRA: | REEMPLAZO DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS
EDIFICIO: | TALLER DE MANTENIMIENTO
|  |  |  | Precio | Precio | LLSS
Fase | DESCRIPCIÓN RUBROS | Unidad | Cantidad | Unitario | Subtotal
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0
1.1 | Instalación del obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Replanteos | gl | 1
1.3 | Implantacion | gl | 1
2 | MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES | 0 | 0
2.1 | Excavaciones para fundaciones de muros y cimientos | m³ | 10
2.2 | Demoliciones varias de muro de bloques de H° | m² | 40
2.3 | Retiro completo de chapas de fibrocemento existentes | m² | 644
3 | OBRA CIVIL | 0 | 0
3.1 | Hormigón para cimiento de muro mampostería de bloques de Hormigón 0,18 m | m³ | 4
3.2 | Bases de hormigón armado. S/Proyecto | m³ | 1.5
3.3 | Columna de H° A° 0,20 x 0,40m x 5,50m | m³ | 0.5
3.4 | Muros de bloques de 18 cm a ejecutar. | m² | 63
3.5 | Mampostería de nivelación muros de bloques de H° 0,18 m para apoyo de vigas y cerchas | m² | 50
3.6 | La mampostería de bloque de H° vibrado lleva terminación con azotado hidrófugo y revoque grueso a la cal.
3.7 | Cerramiento con placa cementicia y aislante en fachadas, solo lado exterior. | m² | 110
3.8 | Piso rampa acceso al Taller de Mantenimiento, e=15 cm con malla electrosoldada centrada Ø6mm 15x15 en Hormigón y concreto tipo B25 para acceder al portón corredizo indicado en planos. Deberá soportar como mínimo cargas de 6000 kg/m², (elevadores y equipos de carga) | m² | 25
4 | ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA | 0 | 0
4.1 | Suministro de cerchas S/Proyecto. | U | 8
4.2 | Montaje de cerchas S/Proyecto | U | 8
4.3 | Suministro de vigas perimetrales S/Proyecto | U | 2
4.4 | Montaje de vigas perimetrales S/Proyecto | U | 2
4.5 | Suministro de chapa de acero trapezoidal aluminizada galvanizada N° 22 color blanco. | m² | 653
4.6 | Montaje y colocación de chapas, incluye babetas cenefas, cumbreras, burletes, etc. | gl | 1
5 | AISLACIONES
5.1 | Aislación térmohidráulica c/aluminio, tipo manta lana de roca e=10mm | m² | 653
6 | CARPINTERÍA METÁLICA
6.1 | Suministro de portón | N° | 1
6.2 | Colocación de portón | gl | 1
6.3 | Prisma plegado de chapa N° 22 recubrimiento bajadas desagües pluviales (8X2,25m² c/u) | m² | 18
6.4 | Colocación de prisma de recubrimiento bajadas de pluviales PVC Ø100 | gl | 1
6.5 | Cenefa de chapa de acero aluminizada, galvanizado calibre 22. Cierre de los triángulos o tímpanos correspondientes al frente y contrafrente, con su correspondiente estructura de soporte Incluye todos los elementos de zinguería necesarios para el montaje (babetas, esquineros, cupertina, y tornillos auto perforantes, etc), (19mx0,95m) x 2 cenefas | m² | 36.1
7 | DESAGÜES PLUVIALES
7.1 | Suministro de canalones pluviales de chapa plegada 18,40n x 35,50m | ml | 653
7.2 | Colocación de canalones pluviales de chapa plegada | ml | 83
7.3 | Suministro de caños PVC Ø100 3,2 x 4m c/u | U | 20
7.4 | Colocación de bajadas de pluviales PVC Ø100 | gl | 1
7.5 | Canaleta pluvial de techo chapa de acero N° 22, color blanco igual que el chapa de techo. | ml | 71
8 | PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
8.1 | Tratamiento de protección antocorrosivo previo al montaje para la totalidad de cerchas, vigas y clavadores, dos manos de cromato al zinc, con limpieza de la superficie por medios mecánicos tradicionales y aplicación de 2 manos de fondo para antióxido color blanco. | gl. | 1
8.2 | Tratamiento de protección antocorrosivo previo al montaje, para puerta, portón y cerramientos metálicos, dos manos de cromato al zinc, con limpieza y lijado de la superficie por medios mecánicos tradicionales y aplicación de 2 manos de fondo para antióxido color blanco. | gl | 1
8.3 | Tratamiento de protección antocorrosivo previo al montaje, para prisma de recubrimiento bajadas de pluviales PVC Ø100, dos manos de cromato al zinc, con limpieza y lijado de la superficie por medios mecánicos tradicionales y aplicación de 2 manos de fondo para antióxido color blanco. | m² | 13.5
8.4 | Tratamiento de protección antocorrosivo previo al montaje de las dos cenefas de chapa de acero aluminizada, galvanizado calibre 22. Cierre de los triángulos o tímpanos correspondientes al frente y contrafrente, prepintada dos manos de cromato al zinc color gris, con limpieza y lijado de la superficie por medios mecánicos tradicionales y aplicación de 2 manos de fondo para antióxido color blanco. (19mx0,95m) x 2 cenefas ambos lados. | m² | 72.2
9 | INSTALACION ELÉCTRICA | 0 | 0
9.1 | Instalación eléctrica completa P/ iluminación aérea, exterior, hasta tablero. Incluye tierra | gl | 1
9.2 | Suministro y colocación de luminarias LED 200W Taller de Mantenimiento | U | 16
10 | VARIOS
10.1 | Suministro de extractores de aire eólicos | U | 6
10.2 | Colocación de extractores de aire eólicos | U | 6
10.3 | Plan de disposición final de residuos | gl | 1
10.4 | Estudio y plan de seguridad de obra | gl | 1
10.5 | Limpieza final de obra | gl | 1
| TOTAL |  |  | U$S
IVA 22%
TOTAL LLSS
|  |  |  | PRECIO TOTAL | USD

## SALA GENERADOR-TRANSFORMADORES
ANEXO 3
Edificio 2
OBRA: | REEMPLAZO DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS
EDIFICIO: | SALA GENERADOR Y TRANSFORMADORES
|  |  |  | Precio | Precio | LLSS
Fase | DESCRIPCIÓN RUBROS | Unidad | Cantidad | Unitario | Subtotal
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0
1.1 | Instalación del obrador | gl | 1 |  |  | 0
1.2 | Replanteos | gl | 1 |  |  | 0
2 | DEMOLICIONES | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Retiro completo de chapas de fibrocemento existentes | m² | 90 |  | 0 | 0
0
3 | OBRA CIVIL | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Reparación, Nivelación de muros para apoyos de chapas | gl. | 1
3.2 | Sellados y cierres contra muros exteriores (babetas) | ml | 15 |  |  | 0
4 | CUBIERTA DE CHAPA AUTOPORTANTE | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1 | Chapas autoportantes color blanco. Espesor de acuerdo a la luz entre apoyos. | m² | 90
4.2 | Montaje. Incluye traslados y la totalidad de la mano de obra, equipos y herramientas. | gl | 1 |  |  | 0
4.3 | Accesorios del sistema de chapa autoportante. Tornillos, tuercas, arandelas galvanizadas, cupertinas, sello de caucho, cierre frontal, perfil base, etc. | gl. | 1 |  |  | 0
5 | VARIOS | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Programa de seguridad | gl | 1
5.2 | Limpieza final de obra - incluye plan de disposición final de residuos y escombros. | gl | 1 |  |  | 0
0
0
| TOTAL |  |  | USD
IVA 22%
|  |  |  | TOTAL LLSS |  | USD
|  |  |  | PRECIO TOTAL | USD